Н.О. Воробьева, студ.; рук. И.К. Будникова, к. т. н, доц.

(КГЭУ, г. Казань)

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО

МОНИТОРИНГА ЛЭП В СРЕДЕ ArcGIS

Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. энергетическая безопасность является одним из главных факторов обеспечения долгосрочной  национальной безопасности страны в экономической сфере. Основу этой безопасности должны составлять обеспечение стабильного функционирования систем энергоснабжения.

Электросетевой комплекс России – один из крупнейших в мире. Россия по установленной мощности энергетических систем входит в четверку мировых лидеров. Поэтому обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности базовой отрасли экономики должно исключать любого рода ошибки.

Стремительное развитие средств вычислительной техники и телекоммуникаций, систем спутниковой навигации, цифровой картографии создает объективные предпосылки для широкого применения и развития качественно новой области – геоинформационных технологий  (ГИС-технологий).

ГИС предоставляет уникальную возможность – в удобном виде показать пространственное распределение объектов инфраструктуры или ситуацию на местности в разных масштабах, в двух и трехмерном представлении,  максимально приближенном к реальному миру.

Все большее внимание применению ГИС - технологий уделяется в электроэнергетике и, в первую очередь, в электрических сетях.   Уже первые опыты использования ГИС в качестве информационно- справочных систем в отечественных электрических сетях показали эффективность такого использования для:

• паспортизации оборудования сетей с их привязкой к цифровой карте местности и различным электрическим схемам: нормальной, оперативной,  расчетной и т. п.;

• учета и анализа технического состояния  электротехнического оборудования: воздушных линий, кабельной сети, силовых установок:

• учета и анализа платежей за потребленную электроэнергию;

• обеспечение диспетчеризации работ мобильных ремонтно-восстановительных бригад.

Важным фактором бесперебойного функционирования энергетических сетей от производителя к потребителю является поддержание в рабочем состоянии линий электропередач (ЛЭП). В случае использования технологий ГИС эта задача заметно упрощается и становится наиболее наглядной.

В этом случае комплексное применение программ и ГИС -  технологий позволяет оперативно, качественно и, главное, с минимизацией затрат проводить мониторинг состояния энергетических сетей. Это происходит путем сравнительного анализа и фактической оценки разновременных авиа и спутниковых данных разного формата и разрешения.

Пакет ArcGis является универсальным программным обеспечением

(ПО) позволяющим выполнять разносторонние задачи в области ГИС. Тем не менее, для выполнения важных для специалистов узконаправленных задач, не всегда  предусмотрены специализированные модули.  ПО ArcGis представляет возможность формирования новых модулей для решения поставленных задач и внедрения этих решений в основной модуль.

В данной работе использован язык программирования C#. Модуль формата ArcObject написан в приложении Visual Studio. Его задача в среде ArcGis заключается в сравнительном анализе векторных и растровых тематических карт разного разрешения, полученных на основе спутниковых данных. Исследования проведены с применением метода по пиксельного анализа данных в полученном приложении. Применена методика оценки точности формируемых растровых данных в сравнении с базовыми материалами в виде тематических карт или серии разновременных авиа и спутниковых данных. Таким образом, модуль позволит проводить анализ изменений ЛЭП для целей бесперебойной работы магистральных электрических сетей.

В целом, на основе данной работы становятся более очевидными преимущества и перспективы использования данного модуля для  конкретных целей. В качестве примера можно привести какие-либо нарушения. Это могут быть места повреждений линий электропередач, выявление участков несанкционированных строительных работ, оперативное определение районов аварий и изучение транспортной доступности к ним. Кроме того, возможно моделирование вероятности затопления территории во время половодий с целью своевременного реагирования на угрозу подмыва опор ЛЭП. Все это на практике позволит оптимизировать работу обслуживающих и ремонтных бригад.

Библиографический список

- Секнин А.А. ГИС в электроэнергетике: интеллектуальные энергосистемы. ArcReview. № 2 (61), С. 1-2, 2012.

- Esri – GIS Mapping Software, Solutions, Services, Map Apps, and Data. [Электронный ресурс]. URL: http://www.esri.com/software/arcgis

- Статья. Применение геоинформационных технологий. [Электронный ресурс]. URL: http://pue8.ru/silovaya-elektronika/279-primenenie-geoinformatsionnykh-sistem.html